## Лист2
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1. | Назначение здания | Прочее
2. | Степень огнестойкости здания | 4 степень огнестойкости
3. | Количество находящихся людей в здании:
3.1. | в дневное время | чел. 62; детей 233 .
3.2. | в ночное время | чел. 1; детей 0 чел.
4 | Строительные и конструктивные особенности здания:
4.1. | этажность | 2-х этажное
4.2. | общая высота | 10 метров
4.3. | размеры (геометрические) | 48* 16 метров
4.4. | назначение подвала | нет
4.5. | наличие чердака | да
4.6. | тех. Этаж | нет
5. | Строительные конструкции:
5.1.1. | Наружные стены | Предел огнестойкости 60 мин. (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)
5.1.2. | Перегородки | Предел огнестойкости 20 мин. (потеря несущей стойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)
5.1.3. | Перекрытия | Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)
5.1.4. | Кровля | Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)
5.1.5. | Лестничные клетки | Предел огнестойкости 70 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)
5.2 | Строительные материалы:
5.2.1. | Перегородки | Горючесть: умеренногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяемые Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные.
5.2.2. | Перекрытия | Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные
5.2.3. | Кровля | Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные
5.2.4. | Лестничные клетки | Предел огнестойкости 70 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)
6. | Предел огнестойкости и вид противопожарных преград | нет
7. | Пути эвакуации | Дверные и оконные проемы
8. | Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. | Электроэнергия от электрощитовой в помещении тамбура Газ нет
9. | Основные элементы опасности для людей при пожаре. | Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций.
10. | Противопожарное водоснабжение | имеется
10.1. | количество пожарных водоемов, их емкость | 1
10.2. | пожарный водопровод, его вид, расход воды; | нет
10.3. | количество гидрантов; | 0
10.4. | наличие и количество внутренних пожарных кранов; | 0
10.5. | тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; | нет
10.6. | требуемый расход воды на нужды пожаротушения; | 10,8 л/с.
10.7. | способы подачи воды; | нет
11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов | нет
12. | Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации | Дымовое устройство автоматической пожарной сигнализации «Гранд магистр 4». Сигнал выведен на улицу и передается в ПСЧ-34
12.1. | Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны | проводная/беспроводная/по радиоканалу МЧС России
12.2. | Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания | имеется
13. | Охранная сигнализация в здании | имеется
13.1. | Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании | имеется
14. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании | имеется
14.1. | Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | проводная/беспроводная/по радиоканалу МЧС России
15. | Обеспеченность персонала здания учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания | имеется
15.1. | Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов | имеется
16. | Текущее состояние здания | Нуждается в реконструкции
17. | Капитальное ограждение территории здания | имеется
18. | Наличие металлических входных дверей в здании | не имеется
19. | Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны) | не имеется
19.1. | Видеонаблюдение территории и помещений для здания | имеется
20. | Состояние эвакуационных путей и выходов в здании | соответствует
21. | Время прибытия ближайшего пожарного подразделения | 15 мин