МОНИТОРИНГ

противопожарного состояния образовательных организаций

Дербентского района

МБОУ «Саликская СОШ»

| № | Имеются ли следующие системы: | По состоянию на 31.12.2021г. (Да, нет) | Планируется в 2022 г. (Да, нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | автоматической пожарной сигнализацией | да |  |
| 2. | оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре | да |  |
| 3. | эвакуационного освещения | да |  |
| 4. | дымоудаления | да |  |
| Неисправные системы: |  |  |  |
| 1. | автоматической пожарной сигнализацией | да |  |
| 2. | оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре | да |  |
| 3. | эвакуационного освещения | да |  |
| 4. | дымоудаления | да |  |