Класс пожаров:   А- твердых веществ;

В- горючих  жидкостей или плавящихся тв.веществ;

С- газов;

Д- Металлов

Е- Электроустановок

Пожарные Щиты

| № п/п | Наименования первичных веществ пожаротущения | ШП- А | ШП- В | ШП- Е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Огнетушители воздушные пенные (10) | 2 | 2 | - |
|  | «-----« порошковые | 1 | 1 | 1 |
|  | «-----« углекислотные | - | - | 2 |
|  | Лом | 1 | 1 | - |
|  | Багар | 1 | - | - |
|  | Крюк с деревянной ручкой | - | - | 1 |
|  | Ведро | 2 | 1 | - |
|  | Комплект резки проводов, боты. Ножницы | - | - | 1 |
|  | Асбестовое полотно | - | 1 | 1 |
|  | Лопата совковая | 1 | 1 | 1 |
|  | «----« штыковая | 1 | 1 | - |
|  | Емкость для хранения воды | 1 | 1 | - |
|  | Ящик с песком | - | 1 | 1 |